|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опросный лист**  **для оформления заявки на изготовление ПАНЕЛЕЙ ЩО** | | | | | | | | | | |
| № | **Технические параметры** | | | | **Требуемые значения** | | | | | |
| 1 | Порядковый номер панели | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение |  | В | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток и динамическая стойкость |  | А | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток сборных шин |  | кА | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема первичных соединений | | | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Материал и сечение нулевой шины | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тип панели | | | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вторичных соединений | | | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Название линии (надпись в рамке) | | | |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Автомат | Тип | |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип коммутирующего защитного аппарата |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рубильник, ток А | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя | | | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пределы уставок по току | замедленного срабатывания | | |  |  |  |  |  |  |
|  | расцепителей автомата ВА53 (ВА55) | мгновенного срабатывания | | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени защиты оттока короткого замыкания, сек. | | | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ток плавкой вставки, А | | | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трансформатор тока | номинальный ток, А | | |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество и сечение кабелей | | | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Амперметр шкала, А | | | |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вольтметр шкала, В | | | |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реле | | | |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Щиток учета | | | |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество панелей (в том числе торцовых) | | | |  |  |  |  |  |  |
| 26 | План расположения панелей | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик и его адрес:**  ООО «БЭМЗ-1»,625421,г. Берёзовский, ул. Ермака,1тел./факс (384-45)3-22-40,3-26-85  e-mail: bemz1@mail.ru  Представитель поставщика:Ф.И.О  Должность:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Заказчик и его адрес:**  Наименование обьекта:  Представитель заказчика: Ф.И.О  Должность:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел./ e-mail: |